Приложение 1

к постановлению №         -п от_______________2018 г.

План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019г. ГП «Город Кременки»

| №п/п | Основные мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник Финансирован. | Срок исполнения | Ответственный за исполнение (организация) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплоснабжение |  |
| 1 | Котельная №1. Замена 4-х насосов К-100-65-250 произв.100м3/ч., Р-45кВт, на 2 насоса Etanorm 00-080-250 с частотным векторным преобразователем Е2-8300. | шт | 2 | 1134,00 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 2 | Тепловые сети. Замена изношенных участков теплосети на трубы в ППУ изоляции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт теплосети по ул.Циолковского Ду-150, (от ж/д.Циолковского,3 до ТК-43) | м | 50 | 165,20 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 4 | Ремонт теплосети по ул.Молодежная, Ду-80, (от ТК-33-1 до ТК-33-2) | м | 44 | 105,2 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 5 | Ревизия, ремонт оборудования на котельных |  |  | 453,40 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 6 | Ревизия и замена запорной арматуры, восстановление тепловой изоляции тепловых сетей |  |  | 72,39 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 7 | Накопление средств на приобретение котла КВГМ 7,56-150Н с комбинированной горелкой |  |  | 8 551,72 | Средства предприятия |  | УМП «Жилищник» |  |
| 8 | МЕРОПРИЯТИЯ РОСТЕХНАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лабораторный контроль выбросов в атмосферу |  |  | 20,6 | Средства предприятия | ежекварт | УМП «Жилищник» |  |
| 10 | Обследование пожарных кранов |  |  | 15,58 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 11 | Поверка средств измерений КИПиА |  |  | 143,51 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 12 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 12,34 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 13 | Разработка проекта ПДВ |  |  | 81,06 | Средства предприятия | 2-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 14 | Разработка технического отчета |  |  | 6,0 | Средства предприятия | июнь | УМП «Жилищник» |  |
| 15 | Страхование опасного производства |  |  | 33,04 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 16 | Техническое и аварийное обслуживание газопроводов |  |  | 272,08 | Средства предприятия | Ежемес. | УМП «Жилищник» |  |
| 17 | Абонентская плата за АСС |  |  | 23,47 | Средства предприятия | Ежемес. | УМП «Жилищник» |  |
| 18 | Аттестация персонала и ИТР |  |  | 16,94 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
| 19 | Тех освидетельствование трубопроводов |  |  | 325,03 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 11431,56 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда. |  |
| 1 | Частичный ремонт кровель | м2 | 900 | 807,50 | Средства предприятия | май-октябрь | ООО «Жилищник» |  |
|  | ул. Дашковой, д.12 | м2 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, д.11 | м2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Озерная, д.3 | м2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 550 | 148,50 | Средства предприятия | май-октябрь | ООО «Жилищник» |  |
|  | ул. Дашковой, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  | 982,00 | Средства предприятия |  |  |  |
| 3.1. | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования | тех.узел | 56 | 112,00 | Средства предприятия | январь-декабрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3.2. | Промывка систем отопления | ж.д. | 27 | 405,00 | Средства предприятия | май-сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | ж.д. | 27 | 135,00 | Средства предприятия | сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 3.4. | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры | ж.д. | 27 | 330,00 | Средства предприятия | март-ноябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 4 | Закрытие теплового контура |  |  | 30,00 | Средства предприятия | сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 5 | Ремонт отмостки и водоотведение |  |  | 40,00 | Средства предприятия | июнь-август | ООО «Жилищник» |  |
| 6 | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали |  |  | 13,00 | Средства предприятия | март-сентябрь | ООО «Жилищник» |  |
| 7 | Частичный ремонт кровель | м2 | 880 | 748,00 | Средства предприятия | май-октябрь | ООО «Жилищник+» |  |
|  | ул. Лесная, д.7 | м2 | 500 | 425,00 | Средства предприятия |  |  |  |
|  | ул. Школьная, д.5 | м2 | 380 | 323,00 | Средства предприятия |  |  |  |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | м | 420 | 113,40 | Средства предприятия | май-октябрь | ООО «Жилищник+» |  |
|  | ул. Школьная, д.1 |  |  |  | Средства предприятия |  | ООО «Жилищник+» |  |
|  | ул. Школьная, д.5 |  |  |  | Средства предприятия |  | ООО «Жилищник+» |  |
| 9 | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  | 920,00 | Средства предприятия | май-октябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 9.1. | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования | тех.узел | 55 | 110,00 | Средства предприятия | январь-декабрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 9.2. | Промывка систем отопления | ж.д. | 25 | 375,00 | Средства предприятия | май-сентябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 9.3. | Пусконаладочные работы | ж.д. | 25 | 125,00 | Средства предприятия | сентябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 9.4. | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры |  |  | 310,00 | Средства предприятия | март-ноябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 10 | Закрытие теплового контура |  |  | 30,0 | Средства предприятия | сентябрь | ООО «Жилищник+» |  |
| 11 | Ремонт отмостки и водоотведение |  |  | 40,0 | Средства предприятия | июнь-август | ООО «Жилищник+» |  |
| 12 | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали |  |  | 20,0 | Средства предприятия | март-сентябрь | ООО « Жилищник+» |  |
| 13 | Остекление мест общего пользования. | м.2 | 16 | 10,000 | Средства предприятия | Октябрь | УМП «Общий Дом» |  |
| 14 | Утепление окон и дверей. | п.м. | 100 | 2,000 | Средства предприятия | Октябрь | УМП «Общий Дом» |  |
| 15 | Приобретение песка, инвентаря для зимнего содержания придомовой территории. | м.3 шт. | 6 15 | 5,000 3,440 | Средства предприятия | Сентябрь Октябрь | УМП «Общий Дом» |  |
|  | Промывка системы отопления по ул. Циолковского, 4, 6. | шт. | ж.д. | 24,4 | Средства предприятия | Июль | УМП «Общий Дом» |  |
|  | 17 | Ревизия и ремонт запорно- регулирующей арматуры жилых домов по ул.Циолковского, 4,6, ГВС, ХВС и отопления. | т. | 30 | 38,40 | Средства предприятия | Май - Август | УМП «Общий Дом» |
|  | 8 | Частичная замена трубопроводов системы отопления, канализации с заменой запорной арматуры по ул. Циолковского,4,6. | п.м. | 75 | 13,875 | Средства предприятия | Июль | УМП «Общий Дом» |
|  | 9 | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования ул. Циолковского,4,6. | шт. | 4 тех.узла | 10,00 | Средства предприятия | Январь - Декабрь | УМП «Общий Дом» |
|  | 20 | Частичный ремонт кровли по ул. Циолковского, 4,6 (ликвидация протечек) | шт.м2 | 70 | 28,00 | Средства предприятия | август | УМП «Общий Дом» |
|  | 21 | Выполнить ремонт лестничных клеток по ул. Циолковского,4 | м2 | 136,1 | 85,22 | Средства предприятия | Апрель - март | УМП «Общий Дом» |
|  | 22 | Частичный ремонт фасада ул.Циолковского,д.4 | м2 | 5м2 | 25,00 | Средства предприятия | май | УМП «Общий Дом» |
| 23 | Гидравлические испытания внутренней системы отопления и теплового ввода | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков | 9,00 | Средства предприятия | Июль | ООО «Управдом К» |  |
| 24 | Гидравлические испытания трубопроводов системы теплопотребления |  | 9,00 | Средства предприятия | июль | ООО «Управдом К» |  |
| 25 | Промывка внутренней системы теплопотребления |  | 16,00 | Средства предприятия | август | ООО «Управдом К» |  |
| 26 | Осмотр арматуры и изоляции трубопроводов |  | 2,00 | Средства предприятия | июнь | ООО «Управдом К» |  |
| 27 | Завоз песка для посыпки тротуаров и соли или ее заменители |  | 1,50 | Средства предприятия | август | ООО «Управдом К» |  |
| 28 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников |  | 2,00 | Средства предприятия | июль | ООО «Управдом К» |  |
|  | Итого: |  | 4179,33 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Ремонт водопроводной сети к ж/домам Мира,10, Дашковой,12, с заменой стальных труб на ПЭ Ду-100 | м | 42 | 150,5 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 2 | Ремонт водопроводной сети к ж/дому Победы,6, с заменой стальных труб на ПЭ Ду-100 | м | 20 | 113,1 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | Замена эл.двигателя насоса Д-320/50, мощн. 75 кВт на насосной станции холодной воды | шт | 1 | 98,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 на скважине №3 на насосной станции холодной воды | шт | 1 | 96,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | Замена прибора «Акрон» на насосной станции холодной воды | шт | 1 | 54,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | Установка плавного пуска ДМС2-100Н на эл.двиг.75кВт насоса Д-320/50 | шт | 1 | 168,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 1 | Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях |  |  | 121,8 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 2 | Промывка водопроводных сетей на водопроводных сетях |  |  | 50,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 3 | Замена чуг.люков, бетонирование оголовников колодцев на водопроводных сетях |  |  | 29,94 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
|  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |
| 1 | Промывка резервуаров 2х400м2 на водозаборе | шт | 2 | 75,8 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | Насосная холодной воды, скважины |  |  |  | Средства предприятия |  | УМП «Водоканал» |
| 1 | Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры на насосной холодной воды и скважинах |  |  | 145,92 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 2 | Ремонт, ревизия электрооборудования на насосной холодной воды и скважинах |  |  | 49,82 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. КНС г.Кременки. |  |  | 551,0 | Средства предприятия |  | УМП «Водоканал» |
| 1 | Замена насоса СД450/56 с эл.двиг.110 кВт, на насос СД450/56«б» с Эл.двиг. 90 кВт | шт | 1 | 195,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | КНС г.Кременки. (Программа энергосбережения) |  |  |  | Средства предприятия |  | УМП «Водоканал» |
| 2 | Установка частотного преобразователя на эл.двигатель насоса СД450/56 «б» мощн. 90кВт, Р-1500 об/мин | шт | 1 | 296,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | КНС г. «Вятичи». |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |
| 3 | Замена насоса СД100/40 с эл.двиг.30 кВт, на насос СМ 150-125-315А/6 с Эл.двиг. 11 кВт | шт | 1 | 60,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 1 | Чистка, ремонт колодцев, устройство колодцев на сети канализации |  |  | 61,65 | Средства предприятия |  | УМП «Водоканал» |
| 2 | Промывка канализационных сетей Д 100-250мм на сети канализации | 100м | 1,1 | 223,88 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | КНС г.Кременки и КНС «Вятичи» |  |  |  | Средства предприятия |  | УМП «Водоканал» |
| 1 | Ремонт, ревизия насосного оборудования и замена запорной арматуры |  |  | 150,8 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 2 | Ремонт, ревизия электрооборудования |  |  | 87,24 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | Итого: |  |  | 2181,45 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 17792,24 |  |  |  |

Зам. Главы администрации — начальник отдела

МХ администрации  ГП «Город Кременки»							Присечкин А.А.

Гл. специалист муниципального хозяйства							 Рыбкина Е.В.