Приложение

к постановлению

администрации

ГП "Город Кремёнки"

от ___________ № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной инфраструктуры

(в сфере водоснабжения) на территории городского поселения «Город Кремёнки» Жуковского района Калужской области на 2024 - 2033 годы

1. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения) на территории городского поселения «Город Кремёнки» Жуковского района Калужской области на 2024 - 2033 годы (далее по тексту - техническое задание, инвестиционная программа), разработано на основании:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, сточной воды»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по корректировке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Кремёнки» Жуковского района Калужской области актуализированной и утвержденной Постановлением Администрации ГП «Город Кремёнки» Жуковского района Калужской области № 173-п от 28.12.24 г.;

уведомления Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах № 27-29 от 20.01.2023 года.

2. Цели и задачи корректировки инвестиционной программы:

2.1. Целью корректировки инвестиционной программы является выполнение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей надежности, качества объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2. Задачи инвестиционной программы:

- доведение качества питьевой воды, поступающей населению, до параметров, указанных в СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения: не предусмотрено.

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

4.1. Монтаж системы водоподготовки на заранее устроенный фундамент с последующей установкой системы видеонаблюдения, включая:

устройство фундамента для расположения контейнеров с системой водоподготовки, подведение коммуникаций к месту установки системы водоподготовки;

монтаж системы водоподготовки по адресу Калужская область, Жуковский район, г. Кремёнки, ул. Ленина 4, стр. 6, обвязка трубопроводов, монтаж кабеля для обеспечения работы системы водоподготовки, ввод системы водоподготовки в эксплуатацию;

устройство системы видеонаблюдения для обеспечения безопасной работы системы водоподготовки.

5. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций учтены в составе мероприятий на устройство видеонаблюдения для обеспечения безопасной работы системы водоподготовки.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

- Плановые значения показателей надежности, качества

и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения УМП «Водоканал»

| N п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,6 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,38 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ч/куб. м | 0 | 0,039 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |

7. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: учтены в составе мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

8. Реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, улучшения качества воды.

9. Срок разработки проекта корректировки инвестиционной программы – до 30 августа 2025 года.

10. Разработчик инвестиционной программы – Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» (далее по тексту – УМП «Водоканал»).

11. Требования к инвестиционной программе.

Форма и содержание проекта корректировки инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Кремёнки» на 2016-2018 годы с перспективой до 2027 года и должна обеспечивать достижение плановых показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.